宁国市永祥电力工程技术有限公司

2025年度智慧能源管理平台项目

招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就智慧能源管理平台项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

# —、项目基本情况

项目名称：宁国市永祥电力工程技术有限公司智慧能源管理平台项目（2025年度）

项目编号：/

最高限价：数字化电站监控服务/数字化结算服务0.01元/W/年。

采购需求：采购一个智慧能源管理平台，接入分布式光伏电站数据，系统设计需满足合理性、实用性、先进性、可靠性、可扩展性、易用性、健壮性、开放性和经济性等基本原则，具备配置管理、光伏数字化监控、配套移动APP、数字化部监管、数字化结算等功能，并对存量电站进行数字化改造。详见服务要求。

合同履行期限：自合同签订之日起1年内完成项目的服务需求及采购人的其他要求。

# 二、采购需求

## 2.1商务要求

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目终验后按服务容量付款 |
| 2 | 服务地点 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司所属各分布式电站 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起1年 |
| 4 | 其他 | / |

供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

## 2.2服务要求

### 2.2.1基本情况

宁国市永祥电力工程技术有限公司预计持有总装机容量110兆瓦分布式光伏电站，采用“自发自用，余电上网”的模式。因电站数量较多，管理难度较大，现需采购设计一个智慧能源管理平台，接入分布式光伏电站数据，系统设计需满足合理性、实用性、先进性、可靠性、可扩展性、易用性、健壮性、开放性和经济性等基本原则，具备配置管理、光伏数字化监控、配套移动APP、数字化监管、数字化结算等功能，并对存量电站进行数字化改造。

### 2.2.2技术要求

智慧能源管理平台定位为新能源数据存储中心（数据云）、监控支持中心、诊断分析中心和技术创新中心，主要功能为：运行监控与指标分析、设备诊断分析及故障预警、数据管理与信息安全监控、技术监督和设备管理、在线技术支持和后评价、技术与数据应用创新支撑。

智慧能源管理平台需具备资产概览、运行概览、电站监控（提供电站发电量、发电收益、实时功率的统计和展示）、设备监控、数据报表、智能告警（所有已发生或发生中的告警以列表的形式展现出来）、群电站列表、单电站详情页、群设备列表、单设备详情页、气象监控、光伏电费结算等功能（环测仪的基本信息、实时环测数据）。

移动端APP需呈现全景资产概览，核心资产数据指标涵盖电站容量、电站数量，并对电站运行概况进行分类正常、异常，可直接通过资产管理进入到资产异常电站列表。资产管理支持以资产地图模式对电站位置分布进行呈现，对不同区域电站数量进行查询，并且对所有电站资产收益、上网收益、自用收益进行分类统计，支持每月更新峰谷平电价。支持顶部背景更换、支持顶部文字和logo更换，支持不同角色用户看到不同数量和区域的电站，以支撑全国性范围分区域管理，集团侧管理的多级管控。

## 2.3报价文件内容

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、技术方案。

# 三、评标方法和标准

评标原则：综合实力、资质合格、质量可靠、合理低价中标。

| 评分项 | 内容 | 最高分值 （分） |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（满分40分）： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的投标价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40%*100，如此类推，算出所有供应商的价格得分。（得分保留两位小数，第三位四舍五入） | 40 |
| 技术方案 | 针对投标人所提供的技术方案进行综合评审，方案包括但不限于： (1) 总体架构设计、 (2) 部署架构设计、 (3) 业务流程设计、 (4) 系统功能设计。 1 、方案完全满足招标需求，图文并茂、内容详实、设计合理、具 有前瞻性、完全符合并优于业务实际情况的，得 6-8 分； 2 、方案基本满足招标需求，内容较充分、设计基本合理、符合业 务实际情况但较之优秀者有差距的，得 4-6 分； 3 、方案基本满足招标需求，内容较充分、设计基本合理、基本满 足采购需求，得 1-3 分； 4 、方案内容不完整、设计不符合业务实际情况，不能满足建设需 求最低要求的，不得分。 | 8 |
| 实施方案 | 针对投标人所提供的实施方案进行综合评审，方案包括但不限于： (1) 项目的规划管理、 (2) 项目建设进度和质量管理机制、 (3) 项目组织管理、 (4) 项目风险预测及应对。 1、方案内容详实、科学合理，符合本行业特点，具备实施性的， 得 3-5 分。 2、方案基本合理，具备一定的实施性，但较之优秀方案有差距的，得1-2 分。 | 5 |
| 系统平台功能 | 功能需求满足情况（共25分。不能满足或需要额外定制开发的不得分） - 满足系统拓展性要求 得6分 - 满足资产管控中心要求 得6分 - 满足结算中心要求 得7分 - 满足平台配套功能要求（APP）） 得6分 | 25 |
| 项目团队配置 | 根据投标商提供的项目团队配置和实施周期方案的合理性进行综合评分（0-10分）。 1、配置和周期方案，完全匹配采购人要求，且优于采购人需求或给予采购人合理可执行的优化方案，得8-10分。 2、配置和周期方案较好，大部分匹配采购人要求，得5-7分。 3、配置和周期方案一般，基本匹配采购人要求，得1-4分。 4、配置和周期方案无法满足要求，不得分。 | 10 |
| 公司资信与综合实力 | 投标商资信情况评分： 具备国家信息安全等级保护三级认证证书、高新技术企业证书、质量管理类体系认证、信息安全管理体系认证书、信息技术服务管理体系认证书、或其他体现供投标商实力的证书； | 5 |
| 售后服务 | 根据投标商提供的售后服务方案进行综合评分（响应速度，现场到达时间、额外的技术支持等）： 1、服务方案优秀，完全匹配采购人要求，且报价范围内提供有价值的额外服务，得5分。 2、服务方案较好，大部分匹配采购人要求，得3-4分。 3、服务方案一般，基本匹配采购人要求，得1-2分。 4、服务方案无法满足要求，不得分。 | 5 |
| 信誉 | 1.投标人 未被宁国市公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的，或 者投标人被宁国市公共资源交易监督管理部门记录并披露的不良行为 记录，但投标截止日不处于公 示 有效期内 (公示有效期 即限制行为 开始时间至限制行为结束时间)，得 2 分。 2.投标人被宁国市公共资源交易监督管理部门记录并披露的不良行为 记录，且投标截止日仍处于公示有效期内 (公示有效期即限制行为开始时间至限制行为结束时间)，得 0 分。 | 2 |

# 四、投标须知

报价截止时间：2024年12月25日9：00时  （北京时间）

投标地址：不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司

联系人：程先生，联系号码：15345639105。

开标时间：2024年12月25日9：00时   （北京时间）

开标地址：科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

投标保证金：无

公告期限：7个工作日

# 五、其他事项

采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

封装要求：密封报价、封套上注明工程名称、报价单位。